BIRCOdicht 300 T-Stück Nr.10/0 ohne Gefälle l/b/h 1500/970/475mm PEHD- Auskleidung, Beton C40/50 PEHD- Außen...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084112073

HAN:

048361

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

970,00

Höhe (mm)

525,00

Länge (mm)

1.500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

300,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Aufbauvarianten nach Kundenwunsch, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung, Bauhöhe und Schenkelhöhe können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden

Auf Anfrage möglich

PP-Auskleidung