BIRCOdicht Punktentwässerung 40/40, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084119034

HAN:

080400

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

400,00

Höhe (mm)

1.250,00

Länge (mm)

410,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Edelstahl, Kunststoff

Zusatzinformationen

Ohne Rinnenanschluss (Rinnenanschluss nach Kundenwunsch bis NW 200), Edelstahlrahmen V2A (demontierbar), Rohrstutzen DA 225 x 13,4 - SDR 17, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung

Auf Anfrage möglich

Änderung von Höhe. Andere Rohrstutzen. PP-Auskleidung