BIRCOhydropoint® 400

BIRCO

Eigenschaften

Produkt

Abflussregel-Sammelschacht, Filterschacht

Werkstoff

Beton

Höhe (mm)

1.180,00

Durchmesser (mm)

400,00

Nennweite DN

100,00