BIRCOhydroshark 2000, Niederschlagswasser-Behandlungsanlage

BIRCO

Eigenschaften

Einbautiefe (mm)

2.670,00

Durchmesser (mm)

2.300,00

Gewicht (kg)

9.090,00

max. Durchfluss (m³/s)

0,15 - 0,22

Nennweite DN

315,00 - 400,00