BIRCOlight 100 AS Rinne Nr. 10/0 ohne Gefälle l/b/h 1000/163/205mm feuerverzinkte 4mm-Massivstahlzarge V...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084105082

HAN:

021028

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

163,00

Einbaubreite (mm)

189,00

Höhe (mm)

205,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

100,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Massivstahlzarge und Combi-Knebel, Sicherheitsfalz