BIRCOlight 150 Endscheibe für Rinne Nr. 10/0 mit Gusszarge, mit Ablaufstutzen DN160 bandverzinkt

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084352301

HAN:

217147

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

210,00

Höhe (mm)

280,00

Nennweite DN

150,00