BIRCOlight 150 Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084352240

HAN:

217135

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

212,00

Höhe (mm)

710,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

150,00

Zusatzinformationen

1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 10/0, PP-Schlammeimer, einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 160, massive Gusszarge mit KTL-Beschichtung, Verschiebesicherung der Abdeckung

Einbaubreite (mm)

260

Einbaulänge (mm)

510