BIRCOlight 200 Endscheiben

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Abdeckrost, Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

260,00

Höhe (mm)

310,00 - 360,00

Nennweite DN

200,00