BIRCOlight 200, Rinne Nr. 0/0 ohne Gefälle l/b/h 500/262/310mm Gusszarge mit KTL-Beschichtung mit Verschraubun...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084352363

HAN:

217231

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

262,00

Einbaubreite (mm)

294,00

Höhe (mm)

310,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400

Werkstoff Kantenschutz

Gusseisen

Nennweite DN

200,00

Zusatzinformationen

Massive Gusszarge mit KTL-Beschichtung, Verschiebesicherung der Abdeckung, Sicherheitsfalz