BIRCOlight Fassadenentwässerung, Abdeckungen

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Gitterrost

Oberfläche

feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

153,00

Höhe (mm)

76,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125