BIRCOlight Fassadenentwässerung, Rinnen

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084150976

HAN:

062101

Ausführung Rinne

Schlitzrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

160,00

Einbaubreite (mm)

163,00

Höhe (mm)

250,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

100,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Massivstahlzarge und Combi-Knebel, Sicherheitsfalz, unterschiedliche Schenkelhöhen