BIRCOlight triloc 200 Gitterrost Abdeckung Maschenweite 30/10mm l/b/h 500/250/20mm Kl. C250 feuerverzinkt, ...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084367800

HAN:

2021265f

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Gitterrost

Oberfläche

feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

250,00

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Nennweite DN

200,00