BIRCOmassiv 220, Endscheiben

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

619,00

Höhe (mm)

600,00

Nennweite DN

200,00