BIRCOmax-i 220, Endscheiben

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

400,00

Höhe (mm)

500,00 - 800,00

Nennweite DN

220,00