BIRCOmax-i 320, Endscheiben

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

500,00

Höhe (mm)

600,00 - 800,00

Nennweite DN

320,00