BIRCOmax-i NW 220 Steg-Gussabdeckung l/ b/h 500/337/46mm Kl. E600 schwarz- tauchlackiert, einschließlich 4-fach ...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084295172

HAN:

0682200092

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Doppelstegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

337,00

Höhe (mm)

45,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Beschichtung

lackiert

Nennweite DN

220,00