BIRCOmax-i NW 320, Endscheibe für Rinne BH 600, mit Ablaufstutzen DN 315 verzinkt

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084295295

HAN:

0683200645

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

500,00

Höhe (mm)

600,00

Nennweite DN

320,00