BIRCOprime 520, Niederschlagswasser-Behandlungsanlage, waagerecht

BIRCO

Eigenschaften

Breite (mm)

701,00

Höhe (mm)

1.200,00

Länge (mm)

4.500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, E 600

Gewicht (kg)

3.900,00

Nennweite DN

200,00