BIRCOprofil 196, Endscheibe, H:2 Bauhöhe 75 mm, Edelstahl V2A

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084150105

HAN:

061646

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Werkstoff

Edelstahl

Höhe (mm)

75,00

Nennweite DN

200,00