BIRCOprofil 196 Gitterrost MW: 30x12mm, L/B:500/186mm, Kl. C verzinkt, einschließlich 4-fach M12/A2- Verschr...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084148706

HAN:

262163

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Gitterrost

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

187,00

Höhe (mm)

30,00

Länge (mm)

500,00

Nennweite DN

200,00