BIRCOprotect 100, Abdeckungen

BIRCO

Eigenschaften



Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte, Doppelstegrost, Gitterrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

feuerverzinkt, lackiert

Werkstoff

Gusseisen, Stahl

Breite (mm)

187,00

Höhe (mm)

30,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Beschichtung

lackiert

Nennweite DN

100,00