BIRCOprotect 150 Endscheibe für Rinne Nr. 0/0 mit Ablaufstutzen DN150 verzinkt

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084110208

HAN:

042145

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

250,00

Höhe (mm)

230,00

Nennweite DN

150,00