BIRCOprotect 150 Endscheibe für Rinne Nr. 10/0 mit Rohrstutzen DA160 PEHD werksseitig montiert

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084110895

HAN:

044108

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Werkstoff

Polyethylen (PE-HD)

Breite (mm)

250,00

Höhe (mm)

280,00

Nennweite DN

150,00