BIRCOprotect 200 Endscheibe Ablauf für Rinne Nr. 0/0 mit Ablaufstutzen DN200 verzinkt

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084139766

HAN:

042245

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

330,00

Höhe (mm)

310,00

Nennweite DN

200,00