BIRCOprotect 200 Endscheibe Ablauf für Rinne Nr. 5/0 mit Ablaufstutzen DN200 verzinkt

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084110390

HAN:

042246

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

330,00

Höhe (mm)

335,00

Nennweite DN

200,00