BIRCOprotect 200 Endscheibe für Rinne Nr. 0/0 - 6 verzinkt

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084110383

HAN:

042240

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

330,00

Höhe (mm)

310,00 - 340,00

Nennweite DN

200,00