BIRCOprotect 200 Rinne Nr. 10/0 ohne Gefälle l/b/h 1000/330/360mm feuerverzinkte 4mm-Massivstahlzarge C...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084110369

HAN:

042228

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

330,00

Einbaubreite (mm)

335,00

Höhe (mm)

360,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

200,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge, einsehbahre Dichtungsfuge