BIRCOsir 100 Rinne Nr. 8 1% Gefälle l/b/ h 1000/200/250-260mm feuerverzinkte 4mm- Massivstahlzarge Combi-Verschluss, Be...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084102838

HAN:

020008

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

200,00

Einbaubreite (mm)

205,00

Höhe (mm)

250,00 - 260,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Neigung  Gefälle (%)

1,00

Nennweite DN

100,00

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge, Sicherheitsfalz