BIRCOsir 1000, Abdeckungen

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084162672

HAN:

020975

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Stegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

1.184,00

Höhe (mm)

45,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400

Nennweite DN

1.000,00