BIRCOsir 150 Endscheibe für Rinne Nr. 0/ 0 mit Ablaufstutzen DN160 V2A

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084138394

HAN:

023145

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

250,00

Höhe (mm)

230,00

Nennweite DN

150,00