BIRCOsir 150, Rinnen ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

250,00

Einbaubreite (mm)

255,00

Höhe (mm)

230,00 - 305,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Edelstahl, Stahl

Nennweite DN

100,00 - 150,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Massive Edelstahlzarge, Sicherheitsfalz, Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge, Sicherheitsfalz