BIRCOsir 40/40 Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084349929

HAN:

0800201

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

400,00

Höhe (mm)

700,00

Länge (mm)

400,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Zusatzinformationen

Punktentwässerung (nicht zum Rinnenanschluss geeignet), PS-Schlammeimer, einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 200, feuerverzinkter Combi-Verschluss-Masssivstahlrahmen

Einbaubreite (mm)

415

Einbaulänge (mm)

415