BIRCOslim 100, Endscheiben

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Stirnwand

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte

Oberfläche

beschichtet

Werkstoff

Stahl

Höhe (mm)

80,00 - 185,00

Nennweite DN

100,00

Beschichtungsart

Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung (Magnelis®)