BIRCOslim 150, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084357146

HAN:

4112135

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

191,00

Höhe (mm)

625,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

150,00

Zusatzinformationen

1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss, einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 160, PP-Schlammeimer, Stahlzarge mit Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung (Magnelis®), Verschiebesicherung der Abdeckung

Einbaubreite (mm)

250

Einbaulänge (mm)

510