BIRCOsolid 300, Abdeckungen

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084162191

HAN:

0150378v

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Stegrost

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

417,00

Höhe (mm)

35,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

300,00