BIRCOtopline 130, Rinne ohne Sichtsteg feststehende Bauhöhe 100mm, L/B:500/ 130mm, verzinkt, einseitig perforiert...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084335625

HAN:

0661220

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Form

gerade Rinne

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

130,00

Höhe (mm)

100,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

130,00