BIRCOtopline 130, Rinne ohne Sichtsteg, feststehende Bauhöhe 75mm, L/B:1000/ 130mm, verzinkt,einseitig perforiert,...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084335564

HAN:

0661111

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Form

gerade Rinne

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

130,00

Höhe (mm)

75,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

130,00