BIRCOtopline 160, Rinnen

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Form

gerade Rinne

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff

Edelstahl, Stahl

Breite (mm)

160,00

Höhe (mm)

50,00 - 100,00

Länge (mm)

500,00 - 2.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

160,00