Blanke PERMATOP ECO Geradelement Rohrabstand: 16,6 cm Wärmefähigkeit: 0,035 W/mK Maße: 100 x 50cm (0,50 m²)

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505075760

HAN:

651-900-6000-02

Werkstoff

Aluminium, Expandiertes Polystyrol (EPS)

Breite (mm)

500,00

Höhe (mm)

30,00

Länge (mm)

1.000,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Brandverhalten

E

max. Belastung (kN/m²)

5,00

Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))

0,04