DIBA NEXT 100, 30 m Rolle

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505076484

HAN:

607-900-10030

Farbton

weiß

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Produkt

Zubehör

Werkstoff

Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Vlies

Breite (mm)

1.000,00

Länge (mm)

30.000,00

Stärke (mm)

0,60

Befestigung

kleben, vermörteln

Brandverhalten

E

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe