Element Gerade, 100x50 cm, Rohrabstand 25 cm, für PERMATOP 1000

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505071892

HAN:

651-900-1000-10

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

grau

Werkstoff

Expandiertes Polystyrol (EPS)

Breite (mm)

500,00

Länge (mm)

1.000,00

Stärke (mm)

35,00

Brandverhalten

B1

Dichte (kg/m³)

30,00

Trittschallverbesserungsmaß (dB)

11,00