Elotop 1000 Kombielement, 1200 x 750 x 20 mm

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505071298

HAN:

720-900

Ausführung

Platte

Belastbarkeit

begehbar

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Produkt

Fußbodenheizung

Werkstoff

Aluminium, Expandiertes Polystyrol (EPS)

Aufbauhöhe (mm)

25,00

Breite (mm)

750,00

Länge (mm)

1.200,00

Stärke (mm)

20,00

Aufbau

Schnellmontagesystem

Bedienung

elektrisch betrieben

Befestigung

kleben, vermörteln

Verlegeabstand (m)

0,02

Wärmeleitfähigkeit (W/(m\*K))

0,04