BLÜCHER Dachablauf FREISPIEGEL-Hogh L. D160mm, senkrecht Edelstahl AISI304

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499139020

HAN:

408.101.160

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

507,00

Höhe (mm)

311,00

Länge (mm)

507,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Gewicht (kg)

6,55