BLÜCHER Dachablauf FREISPIEGEL-Hogh L. D75mm, senkrecht Edelstahl AISI304

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499139983

HAN:

408.101.075

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

507,00

Höhe (mm)

305,00

Länge (mm)

507,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Gewicht (kg)

6,56