BLÜCHER Dachablauf FREISPIEGEL mit Klemmflansch D110mm, waagerecht

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499133387

HAN:

402.100.110

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

285,00

Höhe (mm)

240,00

Länge (mm)

285,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Flanschtyp

Klemmflansch

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Gewicht (kg)

2,64