BLÜCHER Dachablauf FREISPIEGEL mit Klemmflansch D50mm, senkrecht

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499132762

HAN:

402.104.050

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

285,00

Höhe (mm)

505,00

Länge (mm)

285,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Flanschtyp

Klemmflansch

Stutzen-Ausführung

senkrecht

Gewicht (kg)

2,74