BLÜCHER Dachablauf FREISPIEGEL mit Klemmflansch D50mm, waagerecht

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499133363

HAN:

402.100.050

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

285,00

Höhe (mm)

200,00

Länge (mm)

285,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Flanschtyp

Klemmflansch

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Gewicht (kg)

2,40