BLÜCHER Dachablauf FREISPIEGEL mit Klemmflansch D75mm, waagerecht

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499133370

HAN:

402.100.075

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

285,00

Höhe (mm)

215,00

Länge (mm)

285,00

Entwässerungsart

Freispiegel

Flanschtyp

Klemmflansch

Stutzen-Ausführung

waagerecht

Gewicht (kg)

2,50