BLÜCHER Domestic Abdeckung CIRCLE HYGIENIC-PRO D155mm

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

GTIN:

5705499128413

HAN:

620.155.501

Art Zubehör

Abdeckung

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

166,00

Höhe (mm)

22,00

Länge (mm)

166,00

Gewicht (kg)

0,52