BLÜCHER Domestic Abdeckung CIRCLE

BLÜCHER Germany

Eigenschaften

Art Zubehör

Abdeckung

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

140,00 - 166,00

Höhe (mm)

2,00 - 22,00

Länge (mm)

140,00 - 166,00

Gewicht (kg)

0,23 - 0,52